## Исходные данные
Нитрат |  |  |  |  | Нитрит |  |  |  |  | Сульфат |  |  |  |  | Фторид |  |  |  |  | Фосфат |  |  |  |  | Хлорид
Номер | Время | Высота | Площадь | Концентрация | Номер | Время | Высота | Площадь | Концентрация | Номер | Время | Высота | Площадь | Концентрация | Номер | Время | Высота | Площадь | Концентрация | Номер | Время | Высота | Площадь | Концентрация | Номер | Время | Высота | Площадь | Концентрация
1 | 3.738 | 10.174 | 253.8 | 50 | 1 | 3.485 | 13.919 | 317.9 | 50 | 1 | 3.587 | 53.98 | 1323.4 | 200 | 1 | 4.067 | 8.75 | 227.1 | 10 | 1 | 4.382 | 9.088 | 236.1 | 25 | 1 | 3.382 | 61.751 | 1630.2 | 200
2 | 3.71 | 10.163 | 252.8 | 50 | 2 | 3.458 | 13.914 | 317 | 50 | 2 | 3.56 | 53.958 | 1319.6 | 200 | 2 | 4.105 | 8.746 | 228.6 | 10 | 2 | 4.425 | 9.116 | 241.8 | 25 | 2 | 3.358 | 61.769 | 1626.3 | 200
3 | 3.724 | 10.177 | 253.5 | 50 | 3 | 3.471 | 13.931 | 317.8 | 50 | 3 | 3.574 | 53.878 | 1319.3 | 200 | 3 | 4.086 | 8.733 | 227.5 | 10 | 3 | 4.403 | 9.119 | 239.4 | 25 | 3 | 3.37 | 61.929 | 1632.7 | 200
1 | 3.71 | 5.315 | 126.4 | 25 | 1 | 3.403 | 7.528 | 157.8 | 25 | 1 | 3.488 | 29.363 | 655.8 | 100 | 1 | 4.007 | 4.577 | 113.4 | 5 | 1 | 4.292 | 4.787 | 120 | 12.5 | 1 | 3.292 | 32.217 | 808.5 | 100
2 | 3.665 | 5.321 | 126.1 | 25 | 2 | 3.443 | 7.52 | 158 | 25 | 2 | 3.53 | 29.36 | 656.8 | 100 | 2 | 4.063 | 4.566 | 112.5 | 5 | 2 | 4.357 | 4.789 | 119.9 | 12.5 | 2 | 3.328 | 32.166 | 809.3 | 100
3 | 3.688 | 5.303 | 125.9 | 25 | 3 | 3.423 | 7.542 | 158.3 | 25 | 3 | 3.509 | 29.362 | 656.3 | 100 | 3 | 4.035 | 4.574 | 113 | 5 | 3 | 4.325 | 4.794 | 120.1 | 12.5 | 3 | 3.31 | 32.16 | 808.1 | 100
1 | 3.847 | 1.393 | 29.3 | 5 | 1 | 3.533 | 2.022 | 36.3 | 5 | 1 | 3.628 | 8.682 | 150.6 | 20 | 1 | 4.208 | 1.147 | 26.3 | 1 | 1 | 4.513 | 1.224 | 28.1 | 2.5 | 1 | 3.407 | 8.157 | 185.7 | 20
2 | 3.83 | 1.395 | 29.3 | 5 | 2 | 3.548 | 2.014 | 36.4 | 5 | 2 | 3.612 | 8.651 | 150.6 | 20 | 2 | 4.23 | 1.142 | 26.4 | 1 | 2 | 4.54 | 1.221 | 28.1 | 2.5 | 2 | 3.393 | 8.169 | 185.6 | 20
3 | 3.838 | 1.392 | 29.3 | 5 | 3 | 3.54 | 2.013 | 36.3 | 5 | 3 | 3.62 | 8.642 | 150.2 | 20 | 3 | 4.219 | 1.147 | 26.4 | 1 | 3 | 4.527 | 1.221 | 28.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | 8.143 | 185.2 | 20
1 | 3.84 | 0.135 | 2.8 | 0.5 | 1 | 3.535 | 0.16 | 3.2 | 0.5 | 1 | 3.615 | 0.627 | 13.4 | 2 | 1 | 4.24 | 0.096 | 2.1 | 0.1 | 1 | 4.552 | 0.116 | 2.5 | 0.25 | 1 | 3.368 | 0.841 | 16.8 | 2
2 | 3.84 | 0.128 | 2.6 | 0.5 | 2 | 3.535 | 0.159 | 3.2 | 0.5 | 2 | 3.617 | 0.715 | 13.4 | 2 | 2 | 4.242 | 0.091 | 2.1 | 0.1 | 2 | 4.553 | 0.146 | 2.9 | 0.25 | 2 | 3.37 | 0.923 | 17.7 | 2
3 | 3.84 | 0.131 | 2.7 | 0.5 | 3 | 3.535 | 0.159 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3.616 | 0.67 | 13.4 | 2 | 3 | 4.241 | 0.093 | 2.1 | 0.1 | 3 | 4.553 | 0.131 | 2.7 | 0.25 | 3 | 3.369 | 0.88 | 17.2 | 2
1 | 3.84 | 0.048 | 1 | 0.2 | 1 | 3.535 | 0.063 | 1.3 | 0.2 | 1 | 3.612 | 0.289 | 5.4 | 0.8 | [10 empty] | 1 | 3.367 | 0.271 | 6.5 | 0.8
2 | 3.835 | 0.049 | 1 | 0.2 | 2 | 3.53 | 0.059 | 1.3 | 0.2 | 2 | 3.617 | 0.276 | 5.3 | 0.8 | [10 empty] | 2 | 3.363 | 0.376 | 7.1 | 0.8
3 | 3.837 | 0.049 | 1 | 0.2 | 3 | 3.532 | 0.061 | 1.3 | 0.2 | 3 | 3.615 | 0.283 | 5.4 | 0.8 | [10 empty] | 3 | 3.365 | 0.324 | 6.8 | 0.8
[10 empty] | 1 | 3.622 | 0.177 | 3.4 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 3.367 | 0.197 | 4.1 | 0.5
[10 empty] | 2 | 3.617 | 0.17 | 3.3 | 0.5 | [10 empty] | 2 | 3.37 | 0.227 | 4.4 | 0.5
[10 empty] | 3 | 3.619 | 0.174 | 3.4 | 0.5 | [10 empty] | 3 | 3.369 | 0.212 | 4.3 | 0.5

## Нитрат
Метрологическая обработка: Нитрат-ион (модель S = k*C, R ~ 0.999x)
Сводная таблица параллельных определений
| C, мг/дм3 | S1 | S2 | S3 | Sср | t_m ср, мин
Расчет параметров калибровочной прямой методом наименьших квадратов (МНК, модель S = k*C)
| C (xi) | S (yi) | C^2 (xi^2) | C*S (xi*yi) | S_расч (y_расч) | (yi-y_расч)^2
Сумма (Σ)
Сумма в квадрате (Σ²)
Метрологические параметры регрессии (S = k*C)
k (slope)
S(y)^2
S(y)
S(k)^2
S(k)
t(0.95, 14)
Dk
R^2

## Нитрит
Метрологическая обработка: Нитрит-ион (модель S = k*C, R ~ 0.999x)
Сводная таблица параллельных определений
| C, мг/дм3 | S1 | S2 | S3 | Sср | t_m ср, мин
Расчет параметров калибровочной прямой методом наименьших квадратов (МНК, модель S = k*C)
| C (xi) | S (yi) | C^2 (xi^2) | C*S (xi*yi) | S_расч (y_расч) | (yi-y_расч)^2
Сумма (Σ)
Сумма в квадрате (Σ²)
Метрологические параметры регрессии (S = k*C)
k (slope)
S(y)^2
S(y)
S(k)^2
S(k)
t(0.95, 14)
Dk
R^2

## Сульфат
Метрологическая обработка: Сульфат-ион (модель S = k*C, R ~ 0.999x)
Сводная таблица параллельных определений
| C, мг/дм3 | S1 | S2 | S3 | Sср | t_m ср, мин
Расчет параметров калибровочной прямой методом наименьших квадратов (МНК, модель S = k*C)
| C (xi) | S (yi) | C^2 (xi^2) | C*S (xi*yi) | S_расч (y_расч) | (yi-y_расч)^2
Сумма (Σ)
Сумма в квадрате (Σ²)
Метрологические параметры регрессии (S = k*C)
k (slope)
S(y)^2
S(y)
S(k)^2
S(k)
t(0.95, 17)
Dk
R^2

## Фторид
Метрологическая обработка: Фторид-ион (модель S = k*C, R ~ 0.999x)
Сводная таблица параллельных определений
| C, мг/дм3 | S1 | S2 | S3 | Sср | t_m ср, мин
Расчет параметров калибровочной прямой методом наименьших квадратов (МНК, модель S = k*C)
| C (xi) | S (yi) | C^2 (xi^2) | C*S (xi*yi) | S_расч (y_расч) | (yi-y_расч)^2
Сумма (Σ)
Сумма в квадрате (Σ²)
Метрологические параметры регрессии (S = k*C)
k (slope)
S(y)^2
S(y)
S(k)^2
S(k)
t(0.95, 11)
Dk
R^2

## Фосфат
Метрологическая обработка: Фосфат-ион (модель S = k*C, R ~ 0.999x)
Сводная таблица параллельных определений
| C, мг/дм3 | S1 | S2 | S3 | Sср | t_m ср, мин
Расчет параметров калибровочной прямой методом наименьших квадратов (МНК, модель S = k*C)
| C (xi) | S (yi) | C^2 (xi^2) | C*S (xi*yi) | S_расч (y_расч) | (yi-y_расч)^2
Сумма (Σ)
Сумма в квадрате (Σ²)
Метрологические параметры регрессии (S = k*C)
k (slope)
S(y)^2
S(y)
S(k)^2
S(k)
t(0.95, 11)
Dk
R^2

## Хлорид
Метрологическая обработка: Хлорид-ион (модель S = k*C, R ~ 0.999x)
Сводная таблица параллельных определений
| C, мг/дм3 | S1 | S2 | S3 | Sср | t_m ср, мин
Расчет параметров калибровочной прямой методом наименьших квадратов (МНК, модель S = k*C)
| C (xi) | S (yi) | C^2 (xi^2) | C*S (xi*yi) | S_расч (y_расч) | (yi-y_расч)^2
Сумма (Σ)
Сумма в квадрате (Σ²)
Метрологические параметры регрессии (S = k*C)
k (slope)
S(y)^2
S(y)
S(k)^2
S(k)
t(0.95, 17)
Dk
R^2