## Спектр поглощения
λ, нм | А | λ, нм | А | 400 | 0.178
400 | 0.178 | 440 | 0.265 | 420 | 0.203
420 | 0.203 | 442 | 0.269 | 440 | 0.265
440 | 0.263 | 444 | 0.272 | 442 | 0.269
460 | 0.28 | 446 | 0.275 | 444 | 0.272
480 | 0.273 | 448 | 0.278 | 446 | 0.275
500 | 0.246 | 450 | 0.28 | 448 | 0.278
520 | 0.201 | 452 | 0.282 | 450 | 0.28
540 | 0.157 | 454 | 0.283 | 452 | 0.282
560 | 0.117 | 456 | 0.281 | 454 | 0.283
580 | 0.084 | 458 | 0.282 | 456 | 0.281
600 | 0.056 | 460 | 0.285 | 458 | 0.282
620 | 0.035 | 462 | 0.278 | 460 | 0.285
640 | 0.022 | 464 | 0.285 | 462 | 0.278
660 | 0.016 | 466 | 0.285 | 464 | 0.285
680 | 0.011 | 468 | 0.286 | 466 | 0.285
700 | 0.009 | 470 | 0.285 | 468 | 0.286
|  | 472 | 0.283 | 470 | 0.285
|  | 474 | 0.282 | 472 | 0.283
|  | 476 | 0.282 | 474 | 0.282
|  | 478 | 0.28 | 476 | 0.28
|  | 480 | 0.28 | 480 | 0.28
|  |  |  | 500 | 0.246
|  |  |  | 520 | 0.201
|  |  |  | 540 | 0.157
|  |  |  | 560 | 0.117
|  |  |  | 580 | 0.084
|  |  |  | 600 | 0.056
|  |  |  | 620 | 0.035
|  |  |  | 640 | 0.022
|  |  |  | 660 | 0.016
|  |  |  | 680 | 0.011
|  |  |  | 700 | 0.009

## Кюветы
l, см | A
0.5 | 0.143
1 | 0.286
2 | 0.552
3 | 0.873

## ГГ
l= | 1 |  |  | m(Ni), мг | V(Ni), мл | С(Ni), моль/л | A1 | A2 | A3 | A4 | Aср | АсрМ | ε
k= | 1.0117 |  |  | 0.02 | 0.2 | 6.8155e-06 | 0.069 | 0.079 | 0.093 | 0.098 | 0.08475 | 0.074 | 12291.1374
ε= | 11764.2018 |  |  | 0.04 | 0.4 | 1.3631e-05 | 0.134 | 0.139 | 0.185 | 0.187 | 0.16125 | 0.1365 | 11692.8962
εМ= | 10093.9607 |  |  | 0.06 | 0.6 | 2.0446e-05 | 0.211 | 0.215 | 0.281 | 0.284 | 0.24775 | 0.213 | 11976.9097
|  |  |  | 0.08 | 0.8 | 2.7262e-05 | 0.276 | 0.28 | 0.362 | 0.367 | 0.32125 | 0.278 | 11647.5749
M(Ni)= | 58.69 |  |  | 0.1 | 1 | 3.4077e-05 | 0.34 | 0.345 | 0.458 | 0.464 | 0.40175 | 0.3425 | 11653.0135
[6 empty] | 2.0446e-05 |  |  |  |  | 0.24335 | 0.2088 | 11852.3064
| Контрольная проба |  | m(Ni), мг | (Xср-Xi)^2
| A1 | 0.176 | 0.043048 | 3.2121e-07
| A2 | 0.178 | 0.043552 | 3.9655e-09
| A3 | 0.181 | 0.044307 | 4.7983e-07
| A4 | 0.178 | 0.043552 | 3.9655e-09
| Σ/n= |  | 0.043615 | 2.0224e-07
| S^2= | 6.7414e-08 | t(0,95; 3)= | 3.1824
| S= | 0.00025964
| Sr= | 0.59531
| Δ= | 0.00041315

## МНК
| C, моль/л | А₁ | А₂ | А₃ | А₄
| 0.02 | 0.069 | 0.079 | 0.093 | 0.098
| 0.04 | 0.134 | 0.139 | 0.185 | 0.187
| 0.06 | 0.211 | 0.215 | 0.281 | 0.284
| 0.08 | 0.276 | 0.28 | 0.362 | 0.367
| 0.1 | 0.34 | 0.345 | 0.458 | 0.464
| C(xi) | A(yi) | C(xi)^2 | C(xi)*A(yi) |  | y(расч) | (yi-y(расч)) ^2
| 0.02 | 0.069 | 0.0004 | 0.00138 |  | 0.08455 | 0.0002418
| 0.04 | 0.134 | 0.0016 | 0.00536 |  | 0.16395 | 0.000897
| 0.06 | 0.211 | 0.0036 | 0.01266 |  | 0.24335 | 0.0010465
| 0.08 | 0.276 | 0.0064 | 0.02208 |  | 0.32275 | 0.0021856
| 0.1 | 0.34 | 0.01 | 0.034 |  | 0.40215 | 0.0038626
| 0.02 | 0.079 | 0.0004 | 0.00158 |  | 0.08455 | 3.0803e-05
| 0.04 | 0.139 | 0.0016 | 0.00556 |  | 0.16395 | 0.0006225
| 0.06 | 0.215 | 0.0036 | 0.0129 |  | 0.24335 | 0.00080372
| 0.08 | 0.28 | 0.0064 | 0.0224 |  | 0.32275 | 0.0018276
| 0.1 | 0.345 | 0.01 | 0.0345 |  | 0.40215 | 0.0032661
| 0.02 | 0.093 | 0.0004 | 0.00186 |  | 0.08455 | 7.1402e-05
| 0.04 | 0.185 | 0.0016 | 0.0074 |  | 0.16395 | 0.0004431
| 0.06 | 0.281 | 0.0036 | 0.01686 |  | 0.24335 | 0.0014175
| 0.08 | 0.362 | 0.0064 | 0.02896 |  | 0.32275 | 0.0015406
| 0.1 | 0.458 | 0.01 | 0.0458 |  | 0.40215 | 0.0031192
| 0.02 | 0.098 | 0.0004 | 0.00196 |  | 0.08455 | 0.0001809
| 0.04 | 0.187 | 0.0016 | 0.00748 |  | 0.16395 | 0.0005313
| 0.06 | 0.284 | 0.0036 | 0.01704 |  | 0.24335 | 0.0016524
| 0.08 | 0.367 | 0.0064 | 0.02936 |  | 0.32275 | 0.0019581
| 0.1 | 0.464 | 0.01 | 0.0464 |  | 0.40215 | 0.0038254
Σ= | 1.2 | 4.867 | 0.088 | 0.35554 |  | 4.867 | 0.029524
Σ²= | 1.44 | 23.6877 | 0.007744 | 0.12641
a= | 0.00515 |  |  |  |  | S(y)^2= | 0.0016402
b= | 3.97 |  |  |  |  | S(a)^2= | 0.00045106 | S(a)= | 0.021238
[6 empty] | S(b)^2= | 0.10251 | S(b)= | 0.32018
[6 empty] | t(0,95; 18)= | 2.1009
[6 empty] | Δa= | 0.04462
[6 empty] | Δb= | 0.67267