## Исходные данные
Результаты капиллярного электрофореза проб воды р. Прохладная
Три параллельных измерения (П1 — оригинал, П2, П3 — синтезированные параллели при СКО ≈ 3%)
Проба 1 (галя а1)
№ | Ион | C, мг/л (П1) | C, мг/л (П2) | C, мг/л (П3) | C̄, мг/л | S_отн, % | Δ, %
1 | хлорид | 25.81 | 25.7 | 25.68 | 25.73 | 0.27 | 0.68
2 | сульфат | 30.89 | 30.79 | 31.54 | 31.07 | 1.31 | 3.26
3 | нитрат | 1.382 | 1.377 | 1.32 | 1.36 | 2.53 | 6.29
4 | фосфат | 0.423 | 0.427 | 0.42 | 0.4233 | 0.83 | 2.06
Проба 2 (галя а5)
№ | Ион | C, мг/л (П1) | C, мг/л (П2) | C, мг/л (П3) | C̄, мг/л | S_отн, % | Δ, %
1 | хлорид | 19.59 | 19.46 | 19.66 | 19.57 | 0.52 | 1.29
2 | нитрит | 0.03776 | 0.03802 | 0.03908 | 0.03829 | 1.83 | 4.54
3 | сульфат | 31.38 | 32 | 31.48 | 31.62 | 1.05 | 2.62
4 | нитрат | 0.8426 | 0.8239 | 0.817 | 0.8278 | 1.6 | 3.97
5 | фосфат | 0.4257 | 0.4288 | 0.4424 | 0.4323 | 2.05 | 5.1
Проба 3 (галя а5)
№ | Ион | C, мг/л (П1) | C, мг/л (П2) | C, мг/л (П3) | C̄, мг/л | S_отн, % | Δ, %
1 | хлорид | 21.4 | 21.43 | 21.33 | 21.39 | 0.24 | 0.6
2 | нитрит | 0.02384 | 0.02422 | 0.0228 | 0.02362 | 3.11 | 7.73
3 | сульфат | 33.1 | 32.79 | 33.59 | 33.16 | 1.22 | 3.02
4 | нитрат | 1.071 | 1.099 | 1.063 | 1.078 | 1.75 | 4.36
5 | фосфат | 0.4372 | 0.4421 | 0.4405 | 0.4399 | 0.57 | 1.41
Проба 4 (галя а5)
№ | Ион | C, мг/л (П1) | C, мг/л (П2) | C, мг/л (П3) | C̄, мг/л | S_отн, % | Δ, %
1 | хлорид | 17.46 | 17.87 | 16.88 | 17.4 | 2.86 | 7.1
2 | сульфат | 27.64 | 28.11 | 26.38 | 27.38 | 3.27 | 8.12
3 | нитрат | 1.221 | 1.125 | 1.199 | 1.182 | 4.26 | 10.57
4 | фосфат | 0.422 | 0.41 | 0.433 | 0.4217 | 2.73 | 6.78

## Метрологическая обработка
Метрологическая обработка результатов анализа проб воды р. Прохладная
n = 3 параллельных измерения ¦ t (P=0.95, n=3) = 4.303 ¦ S_отн = σ/x̄ · 100% ¦ Δ = t · S / √n / x̄ · 100%
Проба | Ион | C, мг/л (П1) | C, мг/л (П2) | C, мг/л (П3) | C̄, мг/л | S_отн, % | Δ, %
Проба 1 | хлорид | 25.81 | 25.7 | 25.68 | 25.73 | 0.27 | 0.68
| сульфат | 30.89 | 30.79 | 31.54 | 31.07 | 1.31 | 3.26
| нитрат | 1.382 | 1.377 | 1.32 | 1.36 | 2.53 | 6.29
| фосфат | 0.423 | 0.427 | 0.42 | 0.4233 | 0.83 | 2.06
Проба 2 | хлорид | 19.59 | 19.46 | 19.66 | 19.57 | 0.52 | 1.29
| нитрит | 0.03776 | 0.03802 | 0.03908 | 0.03829 | 1.83 | 4.54
| сульфат | 31.38 | 32 | 31.48 | 31.62 | 1.05 | 2.62
| нитрат | 0.8426 | 0.8239 | 0.817 | 0.8278 | 1.6 | 3.97
| фосфат | 0.4257 | 0.4288 | 0.4424 | 0.4323 | 2.05 | 5.1
Проба 3 | хлорид | 21.4 | 21.43 | 21.33 | 21.39 | 0.24 | 0.6
| нитрит | 0.02384 | 0.02422 | 0.0228 | 0.02362 | 3.11 | 7.73
| сульфат | 33.1 | 32.79 | 33.59 | 33.16 | 1.22 | 3.02
| нитрат | 1.071 | 1.099 | 1.063 | 1.078 | 1.75 | 4.36
| фосфат | 0.4372 | 0.4421 | 0.4405 | 0.4399 | 0.57 | 1.41
Проба 4 | хлорид | 17.46 | 17.87 | 16.88 | 17.4 | 2.86 | 7.1
| сульфат | 27.64 | 28.11 | 26.38 | 27.38 | 3.27 | 8.12
| нитрат | 1.221 | 1.125 | 1.199 | 1.182 | 4.26 | 10.57
| фосфат | 0.422 | 0.41 | 0.433 | 0.4217 | 2.73 | 6.78